別表(第4条関係)

本部隊、地区隊及び自衛消防隊の編成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学 長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自衛消防組織 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通報連絡班 |  |  |  | 初期消火班 |  |  |  | 避難誘導班 |  |  |  | 救出救護班 |  |  |  | 施設対策班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地区隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地区隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区隊長 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地区副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区副隊長 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各班 |  |  |  |  |  |  |  |

※1　自衛消防隊の編成は本部隊に準じた整理とする。

※2　総括管理者は、本部隊長又は本部副隊長のいずれかを兼ねること。

※3　地区隊の各班は、本部隊の各班に準じた整理とする。

本部隊、地区隊及び自衛消防隊の隊務

| 本部隊 | 本部隊長 | 火災等が発生した際の現場の責任者 |
| --- | --- | --- |
|  | 本部副隊長 | 隊長の補佐 |
|  | 通報連絡班 | 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握及び情報内容の記録 |
|  |  | 消防機関への情報及び資料の提供、消防機関との連絡 |
|  |  | 関係機関及び関係者への連絡 |
|  |  | 避難状況の把握 |
|  |  | 地区隊への指揮及び指示 |
|  |  | 化学物質、薬品及び混合物被害状況の確認 |
|  |  | その他必要な事項 |
|  | 初期消火班 | 地区隊が行う消火作業への指揮及び指導 |
|  |  | 消防用設備等の操作運用 |
|  |  | 消防隊との連携及び補佐 |
|  | 避難誘導班 | ロープ等による警戒区域の設定 |
|  |  | 未避難者、要救助者の確認及び連絡 |
|  |  | 消防隊との連携及び補佐 |
|  | 救出救護班 | 応急救護所の設置 |
|  |  | 負傷者の応急処置 |
|  |  | 救急隊との連携及び情報の提供 |
|  | 施設対策班 | ガス会社、電力会社等との連絡 |
|  |  | ガスによる火災誘導の防止 |
|  |  | 電気関係の応急処置 |
|  |  | エレベーターの非常時の措置 |
|  |  | 非常電源の確保及びボイラー等危険物施設の供給運転停止 |
|  |  | 消防隊との連携及び補佐 |
| 地区隊 | 地区隊長 | 管轄地区内にて火災等が発生した際の現場の責任者 |
|  | 地区副隊長 | 地区隊長の補佐 |
|  | 通報連絡班 | 在館者に対する指示 |
|  |  | 記録の作成 |
|  |  | 自衛消防本部への通報及び隣接各室への連絡 |
|  | 初期消火班 | 出火階に直行し、屋内消火栓設備による初期消火作業に従事 |
|  |  | 消火器、バケツ等を利用しての初期消火作業 |
|  |  | 消火用水の運搬 |
|  |  | 隣接する延焼物の取除き又は遮断等一切の消防作業 |
|  | 避難誘導班 | 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 |
|  |  | 非常口の開放及び開放の確認、避難上支障となる物件の除去 |
|  |  | 消火器等による初期消火作業及び本部初期消火班の誘導 |
|  |  | 火災発生地区へ直行し、防火戸、防火シャッター及び防火ダンパー等の閉鎖 |
|  | 救出救護班 | 救出・救助及び搬出の介助 |
|  |  | 負傷者の応急手当その他応急処置 |

※　自衛消防隊の隊務は本部隊に準じた整理とする。